PROTOKÓŁ NAPRAWY URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

usunięcie usterki i przywrócenie do eksploatacji

| Nr protokołu | Data przystąpienia do naprawy | Data i godzina przywrócenia do eksploatacji |
| --- | --- | --- |

| Wykonawca nazwa, NIP, adres, tel. | Klient nazwa, NIP, adres |
| --- | --- |

Obiekt / lokalizacja nazwa, adres, kondygnacja

| Rodzaj i identyfikator urządzenia typ, nr ewid., lokalizacja | Numer i data zgłoszenia usterki powiązanie z kartą zgłoszenia |
| --- | --- |

| Nr protokołu przeglądu ze stwierdzoną usterką | Zabezpieczenie zastępcze na czas naprawy |
| --- | --- |

| Serwisant / osoba sporządzająca imię i nazwisko, uprawnienia / autoryzacja | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |

■ Usunięte usterki / wymienione części

| LP | URZĄDZENIE / NR EWID. | USTERKA | WYKONANA CZYNNOŚĆ | CZĘŚĆ / MATERIAŁ | ILOŚĆ | WYNIK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■ Sprawdzenie po naprawie

| 1. Identyfikacja urządzenia: typ, numer, lokalizacja | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Ustalenie przyczyny usterki, nie tylko objawu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 3. Zgodność naprawy z zakresem dopuszczonym w DTR | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 4. Zastosowanie części oryginalnych lub dopuszczonych przez producenta | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 5. Próba funkcjonalna urządzenia w pełnym zakresie działania | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 6. Współpraca urządzenia z systemem nadrzędnym (SSP, centrala) | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 7. Sprawdzenie wpływu naprawy na inne elementy systemu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 8. Aktualizacja parametrów, konfiguracji lub oprogramowania | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 9. Przywrócenie urządzenia do stanu dozoru | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 10. Brak zgłoszeń uszkodzenia na centrali po naprawie | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 11. Poinstruowanie użytkownika o zmianach w obsłudze | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 12. Zamknięcie zgłoszenia i powiązanie z kartą zgłoszenia | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |

■ Wynik naprawy

| Status usunięta i sprawna / częściowo — nadal wyłączone / niemożliwa — do wymiany | Termin dokończenia prac lub wymiany |
| --- | --- |

■ Zalecenia zapobiegawcze

| Serwisant wykonujący naprawę imię i nazwisko, uprawnienia / autoryzacja producenta | Przedstawiciel klienta potwierdzenie przywrócenia do eksploatacji |
| --- | --- |