PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

konserwacja centrali, wzmacniaczy i głośników (DSO)

| Nr protokołu | Data przeglądu | Termin następnego przeglądu |
| --- | --- | --- |

| Wykonawca nazwa, NIP, adres, tel. | Klient nazwa, NIP, adres |
| --- | --- |

Obiekt / lokalizacja nazwa, adres, kondygnacja / strefa

| Technik wykonujący imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |

| Producent, typ i nr centrali DSO | Liczba stref nagłośnieniowych / linii / głośników |
| --- | --- |

| Sprzężenie z SSP nr centrali | Przyrząd pomiarowy typ, nr, data wzorcowania | Wymagany wskaźnik zrozumiałości mowy |
| --- | --- | --- |

■ Wykaz stref nagłośnieniowych

| LP | NR STREFY | NAZWA STREFY / LOKALIZACJA | LINIA GŁOŚN. | GŁOŚNIKI | POZIOM [DB] | ZROZUMIAŁOŚĆ | TEST KOM. | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■ Zakres czynności konserwacyjnych

| 1. Odczyt stanu centrali i rejestru zdarzeń, analiza uszkodzeń | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Powiadomienie użytkownika i służb o testach głosowych | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 3. Stan zasilania podstawowego i rezerwowego, próba na akumulatorach | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 4. Wzmacniacze główne i rezerwowe — automatyczne przełączenie | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 5. Nadzór linii głośnikowych — symulacja przerwy i zwarcia | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 6. Test odtworzenia komunikatów ewakuacyjnych w każdej strefie | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 7. Priorytety i poprawność kolejkowania komunikatów | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 8. Test konsoli strażaka — mikrofon, przyciski stref, słyszalność | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 9. Sterowanie z centrali SSP — automatyczny scenariusz w strefach | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 10. Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego w strefach reprezentatywnych | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 11. Pomiar lub ocena zrozumiałości mowy w punktach z dokumentacji | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 12. Oględziny głośników — mocowanie, uszkodzenia, zasłonięcie | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 13. Podział na strefy nagłośnieniowe zgodny ze scenariuszem pożarowym | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 14. Kompletność dokumentacji — scenariusz, treści komunikatów, matryca | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 15. Przywrócenie systemu do stanu dozoru, weryfikacja braku zgłoszeń | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 16. Wpis do książki eksploatacji systemu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |

■ Wynik przeglądu

| Wynik ogólny sprawny / sprawny z uwagami / niesprawny | Liczba stref zgodnych z wymaganiami | Liczba usterek |
| --- | --- | --- |

■ Usterki, zalecenia i uwagi

| Konserwator DSO imię i nazwisko, autoryzacja producenta centrali | Przedstawiciel użytkownika imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |