PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

przegląd okresowy · próba ciśnieniowa węży co 5 lat

| Nr protokołu | Data przeglądu | Termin następnego przeglądu |
| --- | --- | --- |

| Wykonawca nazwa, NIP, adres, tel. | Klient nazwa, NIP, adres |
| --- | --- |

Obiekt / lokalizacja nazwa, adres, kondygnacja / strefa

| Technik wykonujący imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |

| Liczba hydrantów i zaworów w obiekcie | Przyrząd pomiarowy typ, nr, data ważności świadectwa wzorcowania |
| --- | --- |

| Próba ciśnieniowa węży w tym roku tak / nie | Stan pracy pompy pożarowej / hydroforu |
| --- | --- |

■ Wykaz hydrantów wewnętrznych

| LP | NR HYDRANTU | LOKALIZACJA | TYP | WĄŻ — TYP / ŚR. / DŁ. | NR WĘŻA | CIŚNIENIE [MPA] | WYDAJN. [DM³/S] | PRÓBA WĘŻA — DATA / WYNIK | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■ Przegląd roczny — zakres czynności

| 1. Oznakowanie miejsca hydrantu i dostępność dojścia | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Szafka — kompletność, zamknięcie, brak przeszkód, czytelność instrukcji | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 3. Mocowanie szafki i zwijadła (hydrant 25/33) do ściany | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 4. Całkowite rozwinięcie węża na pełną długość | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 5. Oględziny węża — pęknięcia, przetarcia, stan połączeń i uszczelek | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 6. Prądownica — kompletność, drożność, płynność zmiany strumienia | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 7. Stan zaworu odcinającego — otwarcie, zamknięcie, brak przecieków | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 8. Pomiar ciśnienia na zaworze odcinającym przy poborze wody | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 9. Pomiar wydajności na wylocie prądownicy | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 10. Porównanie wyników z wartościami minimalnymi dla typu hydrantu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 11. Pomiar na hydrancie najniekorzystniej położonym | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 12. Ułożenie węża wg DTR, zamknięcie szafki, kontrolka przeglądu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |

■ Próba ciśnieniowa węży (raz na 5 lat)

| 1. Kwalifikacja węża do próby wg daty poprzedniej próby / produkcji | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Próba na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z PN-EN 671-3 | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 3. Oznaczenie węża datą wykonanej próby i wynikiem | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 4. Wycofanie z użytku węży, które nie przeszły próby | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |

■ Wynik przeglądu

| Wynik ogólny sprawne / niesprawne / częściowo | Liczba hydrantów sprawnych | Liczba usterek |
| --- | --- | --- |

■ Usterki, zalecenia i uwagi

| Technik wykonujący przegląd imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |