PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH

przegląd okresowy · wydajność i ciśnienie

| Nr protokołu | Data przeglądu | Termin następnego przeglądu |
| --- | --- | --- |

| Wykonawca nazwa, NIP, adres, tel. | Klient nazwa, NIP, adres |
| --- | --- |

Obiekt / lokalizacja nazwa, adres, kondygnacja / strefa

| Technik wykonujący imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |

Właściciel sieci wodociągowej przeciwpożarowej nazwa, NIP — może być inny podmiot niż klient

| Oznaczenie odcinka sieci | Średnica przewodu zasilającego | Przyrząd pomiarowy typ, nr, data wzorcowania |
| --- | --- | --- |

Warunki pogodowe / temperatura

■ Wykaz hydrantów zewnętrznych

| LP | NR HYDRANTU | LOKALIZACJA | TYP | DN | CIŚN. STAT. [MPA] | CIŚN. PRZY POBORZE [MPA] | WYDAJN. [DM³/S] | ODWODNIENIE | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■ Zakres czynności kontrolnych

| 1. Oznakowanie miejsca hydrantu i czytelność tabliczki orientacyjnej | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Dostępność — brak zastawienia, zarośnięcia, zasypania | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 3. Odległości od krawędzi jezdni i ściany budynku wg § 10 ust. 6 | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 4. Oględziny korpusu — korozja, uszkodzenia, kompletność pokrywy | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 5. Stan i drożność skrzynki ulicznej (hydrant podziemny) | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 6. Nasady tłoczne — gwint / krzywki, uszczelki, pokrywy | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 7. Działanie zaworu głównego — pełne otwarcie i zamknięcie kluczem | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 8. Pomiar ciśnienia statycznego | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 9. Pomiar ciśnienia i wydajności podczas poboru wody | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 10. Porównanie wyników z wymaganą wydajnością dla danego DN | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 11. Działanie odwodnienia po zamknięciu zaworu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 12. Szczelność po zamknięciu — brak wycieku z korpusu i nasad | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 13. Odcięcie hydrantu od sieci i pozycja otwarta w eksploatacji | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 14. Konserwacja — smarowanie, uszczelki, oczyszczenie skrzynki | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 15. Uporządkowanie miejsca i zamknięcie hydrantu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 16. Oznaczenie przeglądu i wpis do ewidencji sieci | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |

■ Wynik przeglądu

| Wynik ogólny sprawny / niesprawny / wyłączony | Liczba hydrantów sprawnych | Liczba hydrantów do naprawy |
| --- | --- | --- |

■ Usterki, zalecenia i uwagi

| Technik wykonujący przegląd imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko | Przedstawiciel właściciela sieci wodociągowej ppoż. imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- | --- |