PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU INSTALACJI ODDYMIANIA

klapy dymowe, kurtyny, centrale sterujące

| Nr protokołu | Data przeglądu | Termin następnego przeglądu |
| --- | --- | --- |

| Wykonawca nazwa, NIP, adres, tel. | Klient nazwa, NIP, adres |
| --- | --- |

Obiekt / lokalizacja nazwa, adres, kondygnacja / strefa

| Technik wykonujący imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |

| Typ systemu grawitacyjny / mechaniczny / mieszany | Producent, typ i nr centrali oddymiania |
| --- | --- |

| Liczba klap / okien / kurtyn / wentylatorów i przycisków | Źródło napowietrzania |
| --- | --- |

Sprzężenie z SSP nr centrali

■ Wykaz urządzeń instalacji oddymiania

| LP | NR URZ. | LOKALIZACJA / STREFA | TYP | PRODUCENT | SIŁOWNIK | CZAS [S] | KĄT OTW. | OCENA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■ Zakres czynności kontrolnych

| 1. Odczyt stanu centrali — zasilanie, uszkodzenia, alarmy, wyłączenia | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Stan zasilania podstawowego i akumulatorów, próba bez sieci | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 3. Przyciski oddymiania — dostępność, oznakowanie, sygnalizacja | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 4. Czujki dymu wyzwalające oddymianie i ich zadziałanie | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 5. Uruchomienie oddymiania przyciskiem — pomiar czasu i kąta otwarcia | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 6. Siłowniki i naboje CO₂ (wyzwalacze pneumatyczne) — blokady, szczelność | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 7. Napowietrzanie — działanie i niezależność od funkcji oddymiania | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 8. Kurtyny dymowe — pełne rozwinięcie, stan tkaniny i prowadnic | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 9. Wentylatory oddymiające — uruchomienie, kierunek obrotów, drgania | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 10. Sterowanie z centrali SSP i realizacja scenariusza dla strefy | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 11. Szczelność zamknięcia urządzeń, oględziny elementów zewnętrznych | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 12. Przywrócenie stanu dozoru, wpis do książki eksploatacji | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |

■ Wynik przeglądu

| Wynik ogólny sprawny / sprawny z uwagami / niesprawny | Liczba urządzeń sprawnych | Liczba usterek |
| --- | --- | --- |

■ Usterki, zalecenia i uwagi

| Konserwator systemu oddymiania imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja | Przedstawiciel użytkownika / zarządcy imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |