PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

test funkcjonalny miesięczny · test pełny i przegląd roczny

| Nr protokołu | Data przeglądu | Termin następnego przeglądu |
| --- | --- | --- |

| Wykonawca nazwa, NIP, adres, tel. | Klient nazwa, NIP, adres |
| --- | --- |

Obiekt / lokalizacja nazwa, adres, kondygnacja / strefa

| Technik wykonujący imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |

| Typ systemu oprawy autonomiczne / centralna bateria / adresowalny z autotestem | Liczba opraw i znaków / czas pracy awaryjnej szt. / 1h, 2h, 3h |
| --- | --- |

| Przyrząd pomiarowy (luksomierz) typ, nr, data wzorcowania | Nr dziennika oświetlenia awaryjnego | Data ostatniego testu pełnego |
| --- | --- | --- |

■ Wykaz opraw i znaków ewakuacyjnych

| LP | NR OPRAWY | LOKALIZACJA | TYP OPRAWY / TRYB PRACY | TEST / CZAS PODTRZYMANIA [MIN] | NATĘŻENIE [LX] | STAN AKUMULATORA | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■ Test funkcjonalny (cykl miesięczny)

| 1. Symulacja zaniku napięcia i sprawdzenie samoczynnego załączenia | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Sprawdzenie sygnalizacji stanu gotowości (dioda ładowania) | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 3. Kontrola wzrokowa opraw — uszkodzenia, zabrudzenie klosza | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 4. Sprawdzenie poprawności powrotu do stanu gotowości po teście | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 5. Wpis wyniku testu do dziennika oświetlenia awaryjnego | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |

■ Przegląd roczny i test pełny

| 1. Kompletność instalacji wg projektu / dokumentacji powykonawczej | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Dostępność i czytelność dziennika oświetlenia awaryjnego | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 3. Test pełny — pomiar rzeczywistego czasu podtrzymania | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 4. Piktogramy znaków ewakuacyjnych zgodne z drogami ewakuacji | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 5. Widoczność znaków z wymaganej odległości obserwacji | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 6. Pomiar natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 7. Stan akumulatorów oraz central / baterii centralnej | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 8. Oświetlenie przy urządzeniach ppoż. i punktach pierwszej pomocy | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 9. Działanie autotestu i odczyt historii zdarzeń (system adresowalny) | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 10. Wymiana źródeł światła i akumulatorów zakwalifikowanych do wymiany | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 11. Ustalenie terminu następnego testu funkcjonalnego i przeglądu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |

■ Wynik przeglądu

| Wynik ogólny sprawna / sprawna z uwagami / niesprawna | Liczba opraw sprawnych | Liczba opraw do wymiany |
| --- | --- | --- |

■ Usterki, zalecenia i uwagi

| Wykonawca przeglądu imię i nazwisko, uprawnienia eksploatacyjne / autoryzacja | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |