PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH

instalacje tryskaczowe, zraszaczowe, mgła wodna i gaszenie gazem

| Nr protokołu | Data przeglądu | Termin następnego przeglądu |
| --- | --- | --- |

| Wykonawca nazwa, NIP, adres, tel. | Klient nazwa, NIP, adres |
| --- | --- |

Obiekt / lokalizacja nazwa, adres, kondygnacja

| Rodzaj urządzenia tryskaczowe / zraszaczowe / mgła wodna / gazowe | Klasa zagrożenia pożarowego wg projektu instalacji |
| --- | --- |

| Źródło zasilania wodnego i pojemność zbiornika | Rodzaj i masa środka gaśniczego, liczba butli dotyczy instalacji gazowych |
| --- | --- |

| Technik / osoba sporządzająca imię i nazwisko, kwalifikacje | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |

■ Wykaz elementów instalacji

| LP | OZNACZENIE SEKCJI / BUTLI | LOKALIZACJA / CHRONIONE POMIESZCZENIE | TYP ELEMENTU | PARAMETR MIERZONY | WARTOŚĆ ZMIERZONA | WARTOŚĆ WYMAGANA | OCENA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■ Czynności kontrolne

| 1. Analiza dziennika eksploatacji i wyników kontroli własnych | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Zgodność instalacji z projektem po zmianach aranżacji | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 3. Sprawdzenie ciśnień w instalacji i zaworze kontrolno-alarmowym | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 4. Próba alarmu wodnego i sygnału na centrali | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 5. Próba automatycznego startu pomp pożarowych | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 6. Sprawdzenie zasilania rezerwowego pomp | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 7. Poziom i jakość wody w zbiorniku, układ uzupełniania | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 8. Zawory odcinające: pełne otwarcie, zabezpieczenie, plombowanie | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 9. Oględziny głowic tryskaczowych — uszkodzenia, zasłonięcie | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 10. Drożność i podparcie orurowania, brak nieszczelności | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 11. Dla instalacji gazowych: masa środka gaśniczego w butlach | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 12. Dla instalacji gazowych: sterowanie, blokada, sygnalizacja | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 13. Współpraca z SSP i realizacja scenariusza pożarowego | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |

■ Wynik przeglądu

| Ocena instalacji sprawna / sprawna z uwagami / niesprawna | Termin usunięcia usterek / wymiany głowic |
| --- | --- |

■ Uwagi i zalecenia

| Konserwator instalacji imię i nazwisko, uprawnienia / autoryzacja | Przedstawiciel użytkownika imię i nazwisko, stanowisko | Osoba odpowiedzialna za pomieszczenie chronione opcjonalnie — instalacje gazowe |
| --- | --- | --- |