PROTOKÓŁ WARSZTATOWY REMONTU GAŚNIC

remont, ponowne napełnienie i oznakowanie (potocznie: legalizacja)

| Nr zlecenia warsztatowego | Data przyjęcia sprzętu | Data wydania sprzętu |
| --- | --- | --- |

| Warsztat / autoryzacja producenta nazwa, NIP, nr autoryzacji | Klient nazwa, NIP, adres |
| --- | --- |

Obiekt / lokalizacja, z której pochodzi sprzęt nazwa, adres

| Osoba przyjmująca imię i nazwisko | Osoba wydająca imię i nazwisko |
| --- | --- |

| Sposób transportu np. odbiór własny, kurier | Sprzęt zastępczy udostępniony na czas remontu liczba i nr ewid. |
| --- | --- |

| Liczba przyjętych / wydanych sztuk | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |

■ Wykaz gaśnic przyjętych do remontu

| LP | NR EWID. KLIENTA | TYP GAŚNICY | PRODUCENT | NR FABRYCZNY | ROK PROD. | ŚRODEK GAŚNICZY — MASA / RODZAJ | WYNIK BADANIA ZBIORNIKA | DECYZJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■ Czynności warsztatowe

| 1. Przyjęcie sprzętu — identyfikacja i opis stanu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Weryfikacja wieku gaśnicy wg DTR producenta | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 3. Kontrolowane rozładowanie ciśnienia i demontaż zaworu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 4. Opróżnienie zbiornika i ocena stanu środka gaśniczego | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 5. Oględziny wewnętrzne i zewnętrzne zbiornika | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 6. Badanie zbiornika wg DTR / skierowanie do dozoru technicznego | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 7. Przegląd zaworu — uszczelki, rurka syfonowa, szczelność | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 8. Wymiana lub regeneracja węża i prądownicy | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 9. Napełnienie środkiem gaśniczym zgodnie z DTR — zważenie | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 10. Próba szczelności całego zestawu po złożeniu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 11. Odtworzenie oznakowania — etykieta, kontrolka, plomba | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 12. Kontrola końcowa i zważenie gaśnicy gotowej | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |

■ Wydanie

| Data i sposób wydania | Potwierdzenie odbioru przez klienta |
| --- | --- |

■ Uwagi

| Osoba wykonująca czynności warsztatowe nr autoryzacji producenta | Kontrola końcowa imię i nazwisko | Odbierający sprzęt (klient) imię i nazwisko |
| --- | --- | --- |